## Sheet1
Название дополнительного оборудования | Количество в штуках | Какую меру защиты реализует | Примечание от студента
Система контроля и управления доступом (СКУД) с электромагнитным замком, считывателем и токенами доступа | 1 комплект | Контроль доступа (предотвращение несанкционированного проникновения в серверную) | Достаточно одного комплекта на входную дверь. Полностью закрывает угрозы НСД и кражи со стороны посторонних.
IP-видеокамера внутреннего наблюдения (с ИК-подсветкой, записью и удалённым доступом) | 2 шт. | Контроль доступа (видеофиксация событий в серверной, мониторинг действий персонала) | Две камеры исключают слепые зоны: одна на вход, вторая на стойки с серверами. Обеспечивает полный обзор.
Датчик температуры и влажности с функцией оповещения (подключаемый к системе мониторинга) | 1 шт. | Защита от перегрева/наводнения (контроль микроклимата, предупреждение о критических значениях) | Один комбинированный датчик адекватен для стандартной серверной. Быстрое оповещение о выходе параметров за норму предотвращает ущерб от перегрева и конденсата.
Источник бесперебойного питания (UPS) с выходной мощностью ~1500–2000 ВА для каждого сервера | 5 шт. | Защита от помех в электроснабжении (стабилизация напряжения, резервное питание при отключениях) | Каждый из 5 серверов получает собственный ИБП для независимой защиты и удобства обслуживания. Мощность выбрана с запасом ~30 % под типовое потребление (500–800 Вт на сервер).
Автоматическая система газового пожаротушения (модуль с хладоном) с датчиками дыма и контроллером | 1 комплект | Защита от пожара (обнаружение задымления и быстрое подавление возгорания без ущерба оборудованию) | Один комплект покрывает всё помещение. Газ не вредит электронике. Встроенные извещатели исключают необходимость в отдельных датчиках дыма.
Бронированные металлические кабельные лотки с замками и закрывающимися крышками | 10 метров | Защита среды передачи данных (предотвращение несанкционированного подключения, перехвата и механических повреждений сетевых кабелей) | 10 метров достаточно для магистральных линий от ввода до серверных стоек. Механическая защита блокирует возможность скрытого подключения и перехвата трафика.
AI_added Водяные датчики протечки (точечные, с оповещением) | 2 шт. | Защита от затопления (обнаружение воды на полу / под фальшполом) | Два датчика размещаются в самых опасных точках: у входа труб и в подпольном пространстве. Обеспечивают раннее предупреждение о протечках, которые обычный датчик влажности может не заметить сразу.
AI_added Фильтры очистки воздуха от пыли (на приточную вентиляцию или автономный очиститель) | 1 комплект (2 фильтра + корпус) | Защита от пыли (снижение концентрации пыли в воздухе серверной) | Серверная без фильтрации накапливает пыль, что ухудшает охлаждение и может вызывать короткие замыкания. Одного комплекта на вход вентиляции достаточно для всего помещения.
AI_added Серверные стойки с запираемыми передними дверцами (с замком) | 1 шт. (на 5 серверов, если стойка не предусмотрена) | Дополнительная физическая защита от кражи и несанкционированного доступа к серверам | Даже при наличии СКУД запираемая стойка создаёт второй рубеж защиты. Одна стойка стандарта 19″ вмещает все 5 серверов и АРМ администратора, что экономит место и усиливает безопасность.